第 　 回　物理学実験　報告書

実験題目：レーザ光の回折と干渉の実験

実験年月日：【要記入】

報告書提出日：【要記入】

班名：D班

実験者氏名：森木崇允　　学年：1　　学籍番号：4326091

共同実験者：

氏名：石井真人　　学籍番号：4326007

氏名：木元喜紹　　学籍番号：4326029

氏名：陶山稜平　　学籍番号：4326051

氏名：林田知子　　学籍番号：4326071

1　目的

He-Neレーザの光を用いて，単スリットとピンホール（小円孔）による回折，複スリットと回折格子による干渉を観測する．スクリーン上に現れる回折じま・干渉じまの間隔から，スリットの幅，ピンホールの直径，スリットの間隔および回折格子の格子定数を求め，公称値と比較することで，光の波としての性質を確かめる．

2　原理

2.1　単スリットによる回折

幅dの細いスリットに波長λの光を当てると，光はスリットの縁で回り込み（回折），スクリーン上に明暗のしまが現れる．スリット内の各点から出た光の位相のずれを考えると，入射方向から角θの向きでは，スリットの両端を通る光の光路差が d sinθ になる．この光路差がλの整数倍のとき，スリットをいくつかに等分した部分どうしの光が打ち消し合って暗くなる[1][2]．すなわち暗線の条件は

(1)

であり，中央の明るい帯の両側にある最初の暗点（n＝1）を P，Q とする（図1）．スクリーンまでの距離 l が十分大きいとき，PQ＝x として θ1≈sinθ1≈tanθ1＝x/(2l) と近似できるので，

(2)

からスリットの幅dが求まる．

図1　単スリット（ピンホール）による回折の配置（模式図）

2.2　ピンホールによる回折

直径rの円形の穴（ピンホール）による回折では，同心円状のしまが現れる．いちばん内側の暗い円（第一暗環）の直径をR1，対応する回折角をθ1とすると，円形の開口に対する計算から sinθ1＝1.220λ/r であることが知られている（第二，第三暗環ではそれぞれ 2.232λ/r，3.238λ/r）[1][2]．単スリットと同様に θ1≈R1/(2l) と近似すると，

(3)

となる．係数が1でなく1.22になるのは，円形の開口では中心付近ほど開口の幅が広く，回折への寄与の仕方がスリットと異なるためである．

2.3　複スリットによる干渉（ヤングの実験）

間隔dの2本のスリットA，Bを通った光は，スクリーン上で重なり合って干渉する（図2）．スクリーン中央Oから距離xの点Pでの光路差は，x≪l，d≪l のとき BP－AP≈xd/l となる．光路差が波長の整数倍なら強め合って明線，半波長の奇数倍なら弱め合って暗線になるので，明線の位置は

(4)

，暗線の位置は

(5)

（n＝0, 1, 2, …）である[1]．隣り合う明線（または暗線）の間隔Δxは一定で，

(6)

からスリットの間隔dが求まる．

図2　複スリットによる干渉の配置（模式図）

2.4　回折格子による干渉

回折格子は，ガラス板に等間隔で多数の細い溝を刻んだもので，溝の間がスリットの役割をする．格子定数（溝の間隔）をdとすると，隣り合うスリットからの光の光路差 d sinθ が波長の整数倍になる方向で光が強め合う．

(7)

スリットの数が非常に多いため，この条件からわずかにずれた方向では多数の光が打ち消し合い，複スリットよりも鋭い光点になる[1]．スクリーン上の1次の光点P，P′の間隔をxとすると，図1と同様に sinθ1≈x/(2l) なので，

(8)

から格子定数dと，1 cmあたりの溝の本数1/dが求まる．

2.5　He-Neレーザ

本実験で用いたHe-Neレーザは，ヘリウムとネオンの混合気体を放電で励起し，2枚の反射鏡の間を往復する光を誘導放出によって増幅して取り出す装置である[1]．波長は632.8 nm（赤色），ビームの直径は約0.7 mm，ビームの広がり角は約1.2 mradであり，単色で位相のそろった（コヒーレントな）光が得られるため，回折や干渉のしまを鮮明に観測できる．

3　実験方法

レーザ装置のアースが接続されていることを確認して電源を入れた．レーザ光を直接目に入れないこと，反射光を見つめないこと，スリットや回折格子に指で触れないことに注意した．光学台上で，スリット（またはピンホール，回折格子）とスクリーンの距離を l＝1.40 m とした．

3.1　単スリットによる回折

フィルムに幅の異なる2つの窓をあけた単スリットを光学台のマウントに取り付け，はじめに狭い方，次に広い方にレーザ光を当てた．スクリーン上の回折じまを見ながらスリットとレーザの位置を調整し，中央の明るい帯をはさむ第1暗点P，Qの間隔 x＝PQ を測定した．式(2)からスリットの幅dを求めた．

3.2　ピンホールによる回折

直径0.1 mm，0.2 mm，0.3 mmの3種類のピンホールに交換し，スクリーン上の同心円状のしまのうち第一暗環の直径R1を測定した．式(3)からピンホールの直径rを求めた．

3.3　複スリットによる干渉

スリットの間隔が d＝0.4 mm と 0.2 mm の2種類の複スリット（スリットの幅はいずれも0.1 mm）に交換し，スクリーン上の干渉じまについて，いくつかのしまをはさむ暗線間の距離を測定した．これをしまの数で割ってΔxとし，式(6)からdを求めた．

3.4　回折格子による干渉

回折格子に交換し，スクリーン上の0次の光点の左右に現れる1次の光点P，P′の間隔xを測定した．式(8)から格子定数dと1 cmあたりの本数1/dを求めた．

4　使用器具

使用した器具を表1に示す．

表1　使用器具

| 器具 | 数量 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| He-Neレーザ装置（島津理化 GLG-5003形） | 1台 | 波長632.8 nm，出力0.5 mW以上 |
| レーザ用光学台（LD-43形） | 1台 | マウント用光学板，キャリアを含む |
| 単スリット（フィルム） | 1枚 | 幅の異なる2つの窓 |
| ピンホール（フィルム） | 3種 | 直径0.1，0.2，0.3 mm |
| 複スリット（フィルム） | 2種 | 間隔0.2，0.4 mm，幅0.1 mm |
| 回折格子 | 1枚 |  |
| スクリーン | 1枚 |  |
| 巻尺，定規 | 一式 | l とスクリーン上の長さの測定 |

5　実験結果

すべての測定で，スクリーンまでの距離は l＝1.40 m，レーザの波長は λ＝632.8 nm＝6.328×10⁻⁷ m である．

5.1　単スリットによる回折

測定した第1暗点の間隔xと，式(2)から求めたスリットの幅dを表2に示す．

表2　単スリットの幅

| スリット | x＝PQ [mm] | θ1 [rad] | d [mm] | 公称値 [mm] | 公称値との差 [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 狭いスリット | 25.0 | 8.93×10⁻³ | 0.071 | 0.06 | +18 |
| 広いスリット | 13.5 | 4.82×10⁻³ | 0.131 | 0.12 | +9 |

狭いスリットを例に計算過程を示す．

5.2　ピンホールによる回折

第一暗環の直径R1と，式(3)から求めたピンホールの直径rを表3に示す．

表3　ピンホールの直径

| 公称の直径 [mm] | R1 [mm] | θ1 [rad] | r [mm] | 公称値との差 [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 14.05 | 5.02×10⁻³ | 0.154 | +54 |
| 0.2 | 9.15 | 3.27×10⁻³ | 0.236 | +18 |
| 0.3 | 6.20 | 2.21×10⁻³ | 0.349 | +16 |

直径0.1 mmのピンホールを例に計算過程を示す．

5.3　複スリットによる干渉

いくつかの干渉じまをはさむ暗線間の距離と，そこから求めたΔxおよびdを表4に示す．

表4　複スリットの間隔

| 公称の間隔 [mm] | しまの数 | 暗線間の距離 [mm] | Δx [mm] | d [mm] | 公称値との差 [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.4 | 5 | 11.25 | 2.25 | 0.394 | -1.6 |
| 0.2 | 2 | 7.80 | 3.90 | 0.227 | +13.6 |

間隔0.4 mmの複スリットを例に計算過程を示す．

5.4　回折格子による干渉

1次の光点P，P′の間隔は x＝176.8 mm であった．式(8)より，

となり，1 cmあたりの溝の本数は 1/d＝998 本/cm であった．

5.1〜5.3で求めた値を公称値と比べて図3に示す．破線は測定値と公称値が等しい場合を表す．

図3　測定値と公称値の比較

また，式(3)によれば第一暗環の直径R1はピンホールの直径rに反比例する．測定したR1を公称の直径の逆数1/rに対して図4に示す．直線は R1＝2.44lλ/r の理論値である．

図4　ピンホールの直径の逆数と第一暗環の直径の関係

以上の結果を表5にまとめる．

表5　実験結果のまとめ

| 測定対象 | 測定値 | 公称値 |
| --- | --- | --- |
| 単スリット（狭いスリット）の幅 | 0.071 mm | 0.06 mm |
| 単スリット（広いスリット）の幅 | 0.131 mm | 0.12 mm |
| ピンホールの直径（0.1 mm） | 0.154 mm | 0.1 mm |
| ピンホールの直径（0.2 mm） | 0.236 mm | 0.2 mm |
| ピンホールの直径（0.3 mm） | 0.349 mm | 0.3 mm |
| 複スリットの間隔（0.4 mm） | 0.394 mm | 0.4 mm |
| 複スリットの間隔（0.2 mm） | 0.227 mm | 0.2 mm |
| 回折格子の格子定数 | 1.00×10⁻³ cm（998 本/cm） | — |

6　考察

6.1　測定値と公称値の比較

図3より，すべての測定値は公称値と同じ程度の大きさになり，回折・干渉の式から光の波長とスクリーン上の長さだけを用いて，0.1 mm程度の微小な寸法を求められることが確かめられた．ただし，ほとんどの測定値は公称値よりも大きかった（単スリット+18 %，+9 %，ピンホール+54 %，+18 %，+16 %）．

スクリーン上の長さを読み取るときの誤差を±0.5 mm とすると，それによる相対誤差は，単スリットで2 %，4 %，ピンホールで4〜8 %程度にとどまり，公称値との差を説明できない．式(2)，(3)では求める寸法はスクリーン上の長さに反比例するので，測定値が大きく出たということは，暗点や暗環の間隔を実際より短く読んでいたことを意味する．回折じまの暗い部分は幅をもってぼやけて見えるため，最も暗い中心ではなく，中央の明るい部分の縁（暗部の内側）を読んでいたと考えられる．とくに直径0.1 mmのピンホールでは第一暗環の直径が14 mm と大きく，光が広がって暗くなるため，暗環の位置の判断が難しく差が大きくなったと考えられる．

図4を見ると，R1は1/rが大きいほど大きくなり，R1がrに反比例するという関係は定性的に確認できた．ただし，r＝0.1 mm の点は理論の直線（2.2/r mm）より下にあり，上で述べたように暗環を小さめに読んだ影響が最も大きく出ている．

複スリットでは，間隔0.4 mmで-1.6 %とよく一致したのに対し，0.2 mmでは+13.6 %と差が大きかった．0.4 mmでは干渉じま5個分（11.25 mm）をまとめて測ったのに対し，0.2 mmでは2個分（7.80 mm）しか測っていない．読み取り誤差±0.5 mmによる相対誤差はそれぞれ4 %，6 %であり，測定するしまの数が少ないほど誤差が大きくなることと整合する．しまの間隔は，できるだけ多くのしまをまとめて測って割ることで精度が上がる．

回折格子では 1/d＝998 本/cm となった．回折格子の公称の本数は確認していないが，1000本/cmに近い値である．

6.2　小角近似の妥当性

本実験では sinθ≈tanθ≈θ と近似した．回折角が最も大きいのは回折格子の1次の光で，θ1≈x/(2l)＝0.0631 rad（約3.6°）である．近似を用いずに θ1＝tan-1(x/2l) から d＝λ/sinθ1 を計算すると 1.004×10⁻³ cm となり，近似した値との差は+0.20 %にすぎない．スリットやピンホールでは回折角がさらに小さい（θ1≈0.0022〜0.0089 rad）ので，小角近似による誤差は6.1で述べた読み取りの誤差に比べて無視できる．

6.3　課題

(1)　コヒーレントな波とレーザ光の特徴

コヒーレント（可干渉）な波とは，波の位相の関係が時間的・空間的に一定に保たれ，重ね合わせたときに安定した干渉じまをつくることができる波である．レーザ光は誘導放出によって位相のそろった光子が増えていくため，コヒーレンスが高い．その他の特徴として，(i) 単色性：波長の幅が非常に狭い，(ii) 指向性：ビームがほとんど広がらずに直進する（本装置では広がり角約1.2 mrad），(iii) 高輝度：エネルギーを狭い範囲に集中できる，といった性質がある[1][2]．本実験で回折じま・干渉じまが鮮明に見えたのは，これらの性質による．

(2)　偏光とその確かめ方

光は進行方向に垂直に振動する横波であり，その電場の振動方向がそろっている光を偏光（直線偏光）という．振動方向がランダムな光は自然光（非偏光）とよばれる．偏光しているかどうかは，偏光板を光の通り道に置いて回転させ，透過光の明るさが変化するかで確かめられる．直線偏光なら，偏光板を回すと明るさが周期的に変わり，90°ごとに最大と最小（ほぼ0）になる（マリュスの法則）．本装置のように偏光がランダムな光では，偏光板を回しても明るさはほとんど変わらない[2]．

(3)　回折の条件 d sinθ＝nλ の導出

間隔dで並んだ2点（格子の隣り合うスリット，あるいは単スリットの両端）から，入射方向と角θをなす向きに進む光を考える．一方の点から他方の光線に垂線を下ろすと，2つの光線の道のりの差（光路差）は d sinθ となる．2つの光が強め合うのは光路差が波長の整数倍のときなので d sinθ＝nλ が得られる．単スリットの場合には，スリットを幅d/2ずつの2つの部分に分けると，対応する点どうしの光路差がλ/2になる方向（d sinθ＝λ）で全体が打ち消し合うので，同じ形の式が暗線の条件（式(1)）になる．

(4)　ガスレーザと固体レーザの発振の仕組み

レーザは，励起によって上の準位にある原子の数が下の準位より多い状態（反転分布）をつくり，誘導放出で光を増幅し，2枚の鏡からなる共振器で特定の波長の光を往復させて発振させる．He-Neレーザなどのガスレーザでは，放電で加速された電子がHe原子を励起し，そのエネルギーが衝突によってNe原子に移されて反転分布ができる．固体レーザ（ルビーレーザやNd:YAGレーザなど）では，結晶中に添加したイオンをフラッシュランプや半導体レーザの光で励起（光ポンピング）して反転分布をつくる[2]．

(5)　液晶ディスプレイの原理

液晶ディスプレイは，偏光の向きが直交した2枚の偏光板の間に液晶をはさんだ構造をもつ．電圧をかけないときは，ねじれて並んだ液晶分子に沿って光の偏光方向が90°回転するので，光は2枚目の偏光板を通過して明るくなる．電圧をかけると液晶分子が電場の向きにそろってねじれがなくなり，偏光方向が回転しないため光は遮られて暗くなる．画素ごとに電圧を制御し，カラーフィルタと組み合わせることで画像を表示する．

(6)　白熱電球を用いた場合

白熱電球の光はさまざまな波長を含み，位相もそろっていない．回折や干渉の位置（暗線・明線の位置）は波長に比例するので，波長ごとにしまの位置がずれて重なり，中央は白く，その外側に色のついた（内側が青，外側が赤の）ぼやけたしまが数本見えるだけになる．また光源の大きさが有限で光の向きもそろっていないため，しまのコントラストは低くなる．

(7)　日常生活で見られる干渉や回折

シャボン玉や水面に浮いた油膜が色づいて見えるのは，薄膜の表と裏で反射した光の干渉による．CDやDVDの記録面が虹色に見えるのは，細かく並んだ溝が回折格子のはたらきをするためである．ほかにも，街灯を目を細めて見たときの光の筋，カメラのレンズの反射防止膜，鳥の羽やモルフォチョウの羽の構造色などがある．

(8)　ビームの広がり

広がり角1.2 mradをビーム全体の広がり（全角）とすると，10 m進む間に直径は 10 m×1.2×10⁻³＝12 mm 増える．したがって直径は 0.7 mm＋12 mm≈13 mm になる．1.2 mrad を片側の角（半角）とみなした場合は，0.7＋2×12≈25 mm となる．

参考文献

[1] 東京理科大学，“物理学実験 実験指導書 6．レーザ光の回折と干渉の実験，”2026．

[2] E. Hecht, “Optics,” 5th ed., Pearson, 2017.