## 測定データ
実験3：加熱開始を0 sとした通しの記録（15 s間隔）。起電力が最大の点以降を冷却時のデータとした．
スズ（Sn） |  | 鉛（Pb） |  | 亜鉛（Zn） |  | 実験1・2
時間 [s] | 熱起電力 [mV] | 時間 [s] | 熱起電力 [mV] | 時間 [s] | 熱起電力 [mV] | 項目 | 温度 [℃] | 熱起電力 [mV]
0 | 4.86 | 0 | 0.814 | 0 | 6.201 | 室温 | 24.5 | 0.84
15 | 5.584 | 15 | 0.829 | 15 | 6.393 | 0 ℃（氷水） | 0 | 0.027
30 | 6.173 | 30 | 0.862 | 30 | 6.57
45 | 6.71 | 45 | 0.925 | 45 | 6.771
60 | 7.286 | 60 | 1.008 | 60 | 6.998
75 | 7.819 | 75 | 1.119 | 75 | 7.218
90 | 8.34 | 90 | 1.25 | 90 | 7.459
105 | 8.863 | 105 | 1.402 | 105 | 7.691
120 | 9.201 | 120 | 1.556 | 120 | 7.941
135 | 9.245 | 135 | 1.75 | 135 | 8.2
150 | 9.261 | 150 | 1.939 | 150 | 8.474
165 | 9.295 | 165 | 2.152 | 165 | 8.764
180 | 9.314 | 180 | 2.366 | 180 | 9.034
195 | 9.56 | 195 | 2.59 | 195 | 9.312
210 | 10.591 | 210 | 2.825 | 210 | 9.564
225 | 11.23 | 225 | 3.055 | 225 | 9.824
240 | 11.695 | 240 | 3.301 | 240 | 10.094
255 | 11.055 | 255 | 3.55 | 255 | 10.346
270 | 12.332 | 270 | 3.803 | 270 | 10.624
285 | 12.563 | 285 | 4.066 | 285 | 10.886
300 | 12.727 | 300 | 4.317 | 300 | 11.149
315 | 12.848 | 315 | 4.593 | 315 | 11.413
330 | 12.927 | 330 | 4.854 | 330 | 11.661
345 | 12.983 | 345 | 5.108 | 345 | 11.924
360 | 13.015 | 360 | 5.373 | 360 | 12.197
375 | 13.037 | 375 | 5.643 | 375 | 12.453
390 | 13.054 | 390 | 5.885 | 390 | 12.673
405 | 13.047 | 405 | 6.143 | 405 | 12.909
420 | 13.027 | 420 | 6.395 | 420 | 13.13
435 | 12.984 | 435 | 6.664 | 435 | 13.352
450 | 12.927 | 450 | 6.894 | 450 | 13.572
465 | 12.878 | 465 | 7.145 | 465 | 13.782
480 | 12.817 | 480 | 7.392 | 480 | 13.977
495 | 12.767 | 495 | 7.643 | 495 | 14.198
510 | 12.706 | 510 | 7.873 | 510 | 14.417
525 | 12.643 | 525 | 8.106 | 525 | 14.602
540 | 12.483 | 540 | 8.341 | 540 | 14.802
555 | 12.511 | 555 | 8.572 | 555 | 14.979
570 | 12.446 | 570 | 8.799 | 570 | 15.186
585 | 12.377 | 585 | 9.02 | 585 | 15.352
600 | 12.295 | 600 | 9.242 | 600 | 15.513
615 | 12.221 | 615 | 9.467 | 615 | 15.686
630 | 12.141 | 630 | 9.699 | 630 | 15.831
645 | 12.05 | 645 | 9.912 | 645 | 15.984
660 | 11.966 | 660 | 10.126 | 660 | 16.132
675 | 11.821 | 675 | 10.335 | 675 | 16.307
690 | 11.742 | 690 | 10.546 | 690 | 16.488
705 | 11.664 | 705 | 10.75 | 705 | 16.661
720 | 11.57 | 720 | 10.962 | 720 | 16.831
735 | 11.503 | 735 | 11.158 | 735 | 16.989
750 | 11.422 | 750 | 11.361 | 750 | 17.025
765 | 11.348 | 765 | 11.554 | 765 | 17.027
780 | 11.288 | 780 | 11.742 | 780 | 17.035
795 | 11.218 | 795 | 11.893 | 795 | 17.038
810 | 11.143 | 810 | 12.083 | 810 | 17.042
825 | 11.072 | 825 | 12.273 | 825 | 17.048
840 | 11.001 | 840 | 12.461 | 840 | 17.056
855 | 10.925 | 855 | 12.611 | 855 | 17.065
870 | 10.862 | 870 | 12.774 | 870 | 17.083
885 | 10.782 | 885 | 12.971 | 885 | 17.094
900 | 10.718 | 900 | 13.118 | 900 | 17.105
915 | 10.645 | 915 | 13.169 | 915 | 17.116
930 | 10.579 | 930 | 13.197 | 930 | 17.167
945 | 10.488 | 945 | 13.209 | 945 | 17.286
960 | 10.421 | 960 | 13.219 | 960 | 17.664
975 | 10.362 | 975 | 13.231 | 975 | 17.987
990 | 10.306 | 990 | 13.237 | 990 | 18.245
1005 | 10.24 | 1005 | 13.273 | 1005 | 18.52
1020 | 10.171 | 1020 | 13.496 | 1020 | 18.784
1035 | 10.106 | 1035 | 13.901 | 1035 | 19.017
1050 | 10.036 | 1050 | 14.164 | 1050 | 19.199
1065 | 9.964 | 1065 | 14.402 | 1065 | 19.397
1080 | 9.899 | 1080 | 14.625 | 1080 | 19.56
1095 | 9.838 | 1095 | 14.81 | 1095 | 19.703
1110 | 9.782 | 1110 | 15.002 | 1110 | 19.85
1125 | 9.716 | 1125 | 15.152 | 1125 | 19.93
1140 | 9.641 | 1140 | 15.235 | 1140 | 19.934
1155 | 9.575 | 1155 | 15.262 | 1155 | 19.886
1170 | 9.515 | 1170 | 15.261 | 1170 | 19.826
1185 | 9.456 | 1185 | 15.243 | 1185 | 19.735
1200 | 9.4 | 1200 | 15.201 | 1200 | 19.631
1215 | 9.35 | 1215 | 15.135 | 1215 | 19.503
1230 | 9.296 | 1230 | 15.071 | 1230 | 19.385
1245 | 9.238 | 1245 | 14.977 | 1245 | 19.238
1260 | 9.196 | 1260 | 14.851 | 1260 | 19.086
1275 | 9.141 | 1275 | 14.714 | 1275 | 18.936
1290 | 9.097 | 1290 | 14.602 | 1290 | 18.821
1305 | 9.151 | 1305 | 14.485 | 1305 | 18.651
1320 | 9.252 | 1320 | 14.381 | 1320 | 18.507
1335 | 9.256 | 1335 | 14.271 | 1335 | 18.354
1350 | 9.255 | 1350 | 14.144 | 1350 | 18.196
1365 | 9.255 | 1365 | 14.003 | 1365 | 18.058
1380 | 9.255 | 1380 | 13.882 | 1380 | 17.927
1395 | 9.255 | 1395 | 13.754 | 1395 | 17.787
1410 | 9.254 | 1410 | 13.624 | 1410 | 17.641
1425 | 9.253 | 1425 | 13.487 | 1425 | 17.511
1440 | 9.253 | 1440 | 13.373 | 1440 | 17.334
1455 | 9.253 | 1455 | 13.251 | 1455 | 17.187
1470 | 9.252 | 1470 | 13.13 | 1470 | 17.051
1485 | 9.253 | 1485 | 13.132 | 1485 | 17.012
1500 | 9.252 | 1500 | 13.152 | 1500 | 17.014
1515 | 9.25 | 1515 | 13.149 | 1515 | 17.014
1530 | 9.247 | 1530 | 13.143 | 1530 | 17.012
1545 | 9.245 | 1545 | 13.136 | 1545 | 17.012
1560 | 9.238 | 1560 | 13.13 | 1560 | 17.01
1575 | 9.175 | 1575 | 13.119 | 1575 | 17.006
1590 | 8.972 | 1590 | 13.092 | 1590 | 17.008
1605 | 8.826 | 1605 | 12.783 | 1605 | 17.001
1620 | 8.711 | 1620 | 12.51 | 1620 | 17
1635 | 8.616 | 1635 | 12.322 | 1635 | 16.994
1650 | 8.527 | 1650 | 12.151 | 1650 | 16.987
1665 | 8.441 | 1665 | 11.988 | 1665 | 16.978
1680 | 8.357 | 1680 | 11.848 | 1680 | 16.969
1695 | 8.284 | 1695 | 11.726 | 1695 | 16.963
1710 | 8.212 | 1710 | 11.601 | 1710 | 16.945
1725 | 8.145 | 1725 | 11.499 | 1725 | 16.731

## 冷却_Sn
スズ（Sn，融点 231.97 ℃）の冷却データ（起電力が最大となった時点を0 sとした）
時間 [s] | 熱起電力 [mV] | 融点とみなした区間 [mV] | プラトーの統計 | 値
0 | 13.054 |  | 区間 [s] | 930〜1170
15 | 13.047 |  | 点数
30 | 13.027 |  | 平均 [mV]
45 | 12.984 |  | 標準偏差 [mV]
60 | 12.927 |  | （計算値）平均 [mV] | 9.2516
75 | 12.878
90 | 12.817 |  | 判定基準：隣り合う測定値の差が 0.02 mV 以下の状態が最も長く続いた区間
105 | 12.767
120 | 12.706 |  | 平均線 x [s] | 平均線 y [mV]
135 | 12.643 |  | 0 | 9.2516
150 | 12.483 |  | 1335 | 9.2516
165 | 12.511
180 | 12.446
195 | 12.377
210 | 12.295
225 | 12.221
240 | 12.141
255 | 12.05
270 | 11.966
285 | 11.821
300 | 11.742
315 | 11.664
330 | 11.57
345 | 11.503
360 | 11.422
375 | 11.348
390 | 11.288
405 | 11.218
420 | 11.143
435 | 11.072
450 | 11.001
465 | 10.925
480 | 10.862
495 | 10.782
510 | 10.718
525 | 10.645
540 | 10.579
555 | 10.488
570 | 10.421
585 | 10.362
600 | 10.306
615 | 10.24
630 | 10.171
645 | 10.106
660 | 10.036
675 | 9.964
690 | 9.899
705 | 9.838
720 | 9.782
735 | 9.716
750 | 9.641
765 | 9.575
780 | 9.515
795 | 9.456
810 | 9.4
825 | 9.35
840 | 9.296
855 | 9.238
870 | 9.196
885 | 9.141
900 | 9.097
915 | 9.151
930 | 9.252 | 9.252
945 | 9.256 | 9.256
960 | 9.255 | 9.255
975 | 9.255 | 9.255
990 | 9.255 | 9.255
1005 | 9.255 | 9.255
1020 | 9.254 | 9.254
1035 | 9.253 | 9.253
1050 | 9.253 | 9.253
1065 | 9.253 | 9.253
1080 | 9.252 | 9.252
1095 | 9.253 | 9.253
1110 | 9.252 | 9.252
1125 | 9.25 | 9.25
1140 | 9.247 | 9.247
1155 | 9.245 | 9.245
1170 | 9.238 | 9.238
1185 | 9.175
1200 | 8.972
1215 | 8.826
1230 | 8.711
1245 | 8.616
1260 | 8.527
1275 | 8.441
1290 | 8.357
1305 | 8.284
1320 | 8.212
1335 | 8.145

## 冷却_Pb
鉛（Pb，融点 327.52 ℃）の冷却データ（起電力が最大となった時点を0 sとした）
時間 [s] | 熱起電力 [mV] | 融点とみなした区間 [mV] | プラトーの統計 | 値
0 | 15.262 |  | 区間 [s] | 315〜420
15 | 15.261 |  | 点数
30 | 15.243 |  | 平均 [mV]
45 | 15.201 |  | 標準偏差 [mV]
60 | 15.135 |  | （計算値）平均 [mV] | 13.1364
75 | 15.071
90 | 14.977 |  | 判定基準：隣り合う測定値の差が 0.02 mV 以下の状態が最も長く続いた区間
105 | 14.851
120 | 14.714 |  | 平均線 x [s] | 平均線 y [mV]
135 | 14.602 |  | 0 | 13.1364
150 | 14.485 |  | 570 | 13.1364
165 | 14.381
180 | 14.271
195 | 14.144
210 | 14.003
225 | 13.882
240 | 13.754
255 | 13.624
270 | 13.487
285 | 13.373
300 | 13.251
315 | 13.13 | 13.13
330 | 13.132 | 13.132
345 | 13.152 | 13.152
360 | 13.149 | 13.149
375 | 13.143 | 13.143
390 | 13.136 | 13.136
405 | 13.13 | 13.13
420 | 13.119 | 13.119
435 | 13.092
450 | 12.783
465 | 12.51
480 | 12.322
495 | 12.151
510 | 11.988
525 | 11.848
540 | 11.726
555 | 11.601
570 | 11.499

## 冷却_Zn
亜鉛（Zn，融点 419.58 ℃）の冷却データ（起電力が最大となった時点を0 sとした）
時間 [s] | 熱起電力 [mV] | 融点とみなした区間 [mV] | プラトーの統計 | 値
0 | 19.934 |  | 区間 [s] | 345〜570
15 | 19.886 |  | 点数
30 | 19.826 |  | 平均 [mV]
45 | 19.735 |  | 標準偏差 [mV]
60 | 19.631 |  | （計算値）平均 [mV] | 16.9953
75 | 19.503
90 | 19.385 |  | 判定基準：隣り合う測定値の差が 0.02 mV 以下の状態が最も長く続いた区間
105 | 19.238
120 | 19.086 |  | 平均線 x [s] | 平均線 y [mV]
135 | 18.936 |  | 0 | 16.9953
150 | 18.821 |  | 585 | 16.9953
165 | 18.651
180 | 18.507
195 | 18.354
210 | 18.196
225 | 18.058
240 | 17.927
255 | 17.787
270 | 17.641
285 | 17.511
300 | 17.334
315 | 17.187
330 | 17.051
345 | 17.012 | 17.012
360 | 17.014 | 17.014
375 | 17.014 | 17.014
390 | 17.012 | 17.012
405 | 17.012 | 17.012
420 | 17.01 | 17.01
435 | 17.006 | 17.006
450 | 17.008 | 17.008
465 | 17.001 | 17.001
480 | 17 | 17
495 | 16.994 | 16.994
510 | 16.987 | 16.987
525 | 16.978 | 16.978
540 | 16.969 | 16.969
555 | 16.963 | 16.963
570 | 16.945 | 16.945
585 | 16.731

## 最小二乗法
熱電対の検定：最小二乗法（x：温度 t [℃]，y：熱起電力 E [mV]，N＝5）
近似式の値（L列＝$B$17·t＋$B$18，M列＝$B$20·t²＋$B$21·t＋$B$22）
定点 | t | E | t² | tE | t³ | t⁴ | t²E | t [℃] | 1次式 E [mV] | 2次式 E [mV]
0 ℃（氷水） | 0 | 0.027 | [5 empty] | 0 | -0.080601 | -0.039684
室温 | 24.5 | 0.84 | [5 empty] | 10 | 0.32449 | 0.3518
スズ（Sn）の融点 | 231.97 | 9.2516 | [5 empty] | 20 | 0.72957 | 0.74398
鉛（Pb）の融点 | 327.52 | 13.1364 | [5 empty] | 30 | 1.1347 | 1.1369
亜鉛（Zn）の融点 | 419.58 | 16.9953 | [5 empty] | 40 | 1.5397 | 1.5305
平均 | [7 empty] | 50 | 1.9448 | 1.9248
[8 empty] | 60 | 2.3499 | 2.3198
量 | 値（数式） | 検算（Python） | [5 empty] | 70 | 2.755 | 2.7156
S_t（tの分散） |  | 27259.3017 | [5 empty] | 80 | 3.1601 | 3.112
S_tE（tとEの共分散） |  | 1104.2395 | [5 empty] | 90 | 3.5652 | 3.5091
S_t²（t²の分散） |  | 4516672855.7097 | [5 empty] | 100 | 3.9703 | 3.907
S_t²E（t²とEの共分散） |  | 436144.2528 | [5 empty] | 110 | 4.3754 | 4.3056
S_tt²（tとt²の共分散） |  | 10741859.553 | [5 empty] | 120 | 4.7804 | 4.7048
1次式 a [mV/℃] |  | 0.040509 | [5 empty] | 130 | 5.1855 | 5.1048
1次式 b [mV] |  | -0.080601 | [5 empty] | 140 | 5.5906 | 5.5055
分母 S_t·S_t² − S_tt²² |  | 7.7338e+12 | [5 empty] | 150 | 5.9957 | 5.9069
2次式 a [mV/℃²] |  | 3.5431e-06 | [5 empty] | 160 | 6.4008 | 6.309
2次式 b [mV/℃] |  | 0.039113 | [5 empty] | 170 | 6.8059 | 6.7118
2次式 c [mV] |  | -0.039684 | [5 empty] | 180 | 7.211 | 7.1154
残差平方和 Q（1次式）[mV²] |  | 0.029737 | [5 empty] | 190 | 7.6161 | 7.5196
残差平方和 Q（2次式）[mV²] |  | 0.011929 | [5 empty] | 200 | 8.0211 | 7.9245
[8 empty] | 210 | 8.4262 | 8.3302
※ 係数は Excel の近似曲線機能ではなく，テキストの式(7)〜(16)をそのまま数式にして求めた．C列は報告書作成時の計算値（同じ値になることの確認用）． | [7 empty] | 220 | 8.8313 | 8.7366
[8 empty] | 230 | 9.2364 | 9.1436
[8 empty] | 240 | 9.6415 | 9.5514
[8 empty] | 250 | 10.0466 | 9.9599
[8 empty] | 260 | 10.4517 | 10.3691
[8 empty] | 270 | 10.8568 | 10.779
[8 empty] | 280 | 11.2618 | 11.1896
[8 empty] | 290 | 11.6669 | 11.6009
[8 empty] | 300 | 12.072 | 12.013
[8 empty] | 310 | 12.4771 | 12.4257
[8 empty] | 320 | 12.8822 | 12.8391
[8 empty] | 330 | 13.2873 | 13.2533
[8 empty] | 340 | 13.6924 | 13.6682
[8 empty] | 350 | 14.0975 | 14.0837
[8 empty] | 360 | 14.5025 | 14.5
[8 empty] | 370 | 14.9076 | 14.917
[8 empty] | 380 | 15.3127 | 15.3347
[8 empty] | 390 | 15.7178 | 15.7531
[8 empty] | 400 | 16.1229 | 16.1722
[8 empty] | 410 | 16.528 | 16.592
[8 empty] | 420 | 16.9331 | 17.0126
[8 empty] | 430 | 17.3382 | 17.4338
[8 empty] | 440 | 17.7432 | 17.8558
[8 empty] | 450 | 18.1483 | 18.2784

## 規格との比較
規格の熱起電力（基準接点0 ℃）との比較．規格値は JIS C 1602 の熱起電力表と同じ値を与える基準関数で計算．
定点 | t [℃] | 測定値 [mV] | 規格値 [mV] | ΔE [mV] | ΔT [℃] | 許容差 [℃]
0 ℃（氷水） | 0 | 0.027 | 1.9741e-09 |  | 0.6844 | 2.5
室温 | 24.5 | 0.84 | 0.97999 |  | -3.4565 | 2.5
スズ（Sn）の融点 | 231.97 | 9.2516 | 9.4222 |  | -4.2229 | 2.5
鉛（Pb）の融点 | 327.52 | 13.1364 | 13.3531 |  | -5.195 | 2.5
亜鉛（Zn）の融点 | 419.58 | 16.9953 | 17.2253 |  | -5.4307 | 3.1469
t [℃] | 1次式のずれ [℃] | 2次式のずれ [℃]
0 | -2.0431 | -1.0059
5 | -1.9126 | -1.0553
10 | -1.8133 | -1.1291
15 | -1.743 | -1.2254
20 | -1.6997 | -1.3424
25 | -1.6814 | -1.4783
30 | -1.6861 | -1.6316
35 | -1.712 | -1.8004
40 | -1.7571 | -1.983
45 | -1.8195 | -2.1778
50 | -1.897 | -2.3828
55 | -1.9877 | -2.5962
60 | -2.0895 | -2.8162
65 | -2.2003 | -3.0408
70 | -2.3178 | -3.2681
75 | -2.44 | -3.496
80 | -2.5646 | -3.7225
85 | -2.6895 | -3.9456
90 | -2.8125 | -4.1633
95 | -2.9316 | -4.3735
100 | -3.0448 | -4.5743
105 | -3.1502 | -4.7639
110 | -3.246 | -4.9405
115 | -3.3309 | -5.1026
120 | -3.4034 | -5.2488
125 | -3.4625 | -5.3779
130 | -3.5074 | -5.489
135 | -3.5378 | -5.5815
140 | -3.5533 | -5.6551
145 | -3.5543 | -5.7097
150 | -3.5412 | -5.7457
155 | -3.5149 | -5.7638
160 | -3.4765 | -5.7649
165 | -3.4274 | -5.7503
170 | -3.3693 | -5.7215
175 | -3.3039 | -5.6801
180 | -3.2331 | -5.6281
185 | -3.1589 | -5.5674
190 | -3.0834 | -5.5
195 | -3.0084 | -5.4279
200 | -2.9358 | -5.3529
205 | -2.8673 | -5.2768
210 | -2.8044 | -5.2014
215 | -2.7486 | -5.1281
220 | -2.7008 | -5.058
225 | -2.6621 | -4.9924
230 | -2.6332 | -4.932
235 | -2.6147 | -4.8775
240 | -2.6067 | -4.8293
245 | -2.6095 | -4.7876
250 | -2.6232 | -4.7527
255 | -2.6476 | -4.7243
260 | -2.6824 | -4.7025
265 | -2.7275 | -4.6869
270 | -2.7824 | -4.6772
275 | -2.8467 | -4.673
280 | -2.92 | -4.6739
285 | -3.0019 | -4.6795
290 | -3.092 | -4.6893
295 | -3.1897 | -4.7028
300 | -3.2947 | -4.7198
305 | -3.4065 | -4.7397
310 | -3.5248 | -4.7621
315 | -3.6493 | -4.7867
320 | -3.7797 | -4.8133
325 | -3.9155 | -4.8414
330 | -4.0567 | -4.8709
335 | -4.2029 | -4.9014
340 | -4.354 | -4.9328
345 | -4.5097 | -4.9649
350 | -4.67 | -4.9975
355 | -4.8345 | -5.0304
360 | -5.0033 | -5.0636
365 | -5.1762 | -5.0969
370 | -5.3531 | -5.1302
375 | -5.5339 | -5.1634
380 | -5.7184 | -5.1965
385 | -5.9067 | -5.2292
390 | -6.0985 | -5.2615
395 | -6.2939 | -5.2934
400 | -6.4927 | -5.3248
405 | -6.6948 | -5.3554
410 | -6.9001 | -5.3854
415 | -7.1087 | -5.4145
420 | -7.3202 | -5.4427
425 | -7.5348 | -5.4699
430 | -7.7522 | -5.496
435 | -7.9724 | -5.5208
440 | -8.1953 | -5.5442
445 | -8.4208 | -5.5662
450 | -8.6487 | -5.5867